## brd
Appel d'Offres 13/2018
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DH ( H TVA ) | PRIX TOTAL
EN CHIFFRE
A - GROS ŒUVRE
A0 | Installation de chantier | Ens | 1 |  | 0
| I - TERRASSEMENT - TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  | 0
A1 | - Fouilles en pleine masse dans tout terrain | m3 | 3000 |  | 0
A2 | - Fouilles en tranchées ou en puits | m3 | 1985 |  | 0
A3 | Remblais à partir des matérieaux d'apport | m3 | 2000 |  | 0
A4 | - Apport de tout venant GNA seleccionnée et compactée | m3 | 600 |  | 0
A5 | - Mise en remblais ou évacuation | m3 | 4985 |  | 0
| II - MACONNERIE EN FONDATION |  |  |  | 0
A6 | - Béton de propreté | m3 | 55 |  | 0
A7 | - Gros béton | m3 | 525 |  | 0
A8 | - Chape étanche | m² | 204 |  | 0
| III - ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
A9 | Canalisation en PVC |  |  |  | 0
| a/- diamètre 200 mm | ml | 40 |  | 0
| b/ - diamètre 300 mm | ml | 30 |  | 0
A10 | - Regards non visitables de 50 x 50 | U | 15 |  | 0
A11 | - Regards visitables de 60 x 60 | U | 2 |  | 0
A12 | - Caniveaux en béton armé | ml | 25 |  | 0
| III - DALLAGES ET FORMES |  |  |  | 0
A13 | - Hérisson en pierres sèches | m² | 1800 |  | 0
A14 | - Dallage en béton armé y/c aciers | m² | 2530 |  | 0
| IV - BETON ARME EN FONDATION |  |  |  | 0
A15 | - Béton en fondations pour tous ouvrage | m3 | 625 |  | 0
A16 | - Armatures pour béton armé en fondations | Kg | 72000 |  | 0
| V - BETON ARME EN ELEVATION |  |  |  | 0
A17 | - Béton en élévation pour tous ouvrages | m3 | 1200 |  | 0
A18 | a/ - Plancher en corps creux de 15 + 5 | m² | 190 |  | 0
| b/ - Plancher en corps creux de 20 + 5 | m² | 1950 |  | 0
| C/ - Plancher en corps creux de 25 + 5 | m² | 1850 |  | 0
A19 | - Armatures pour béton armé en élévation | Kg | 198000 |  | 0
| VI - MACONNERIE EN ELEVATION - ENDUITS |  |  |  | 0
A20 | - Double cloisons en briques creuses 2 x 6 trous | m² | 2680 |  | 0
A21 | - Cloisons en briques creuses 6 trous | m² | 410 |  | 0
A22 | - Enduits extérieurs au mortier bâtard | m² | 3700 |  | 0
A23 | - Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | m² | 3400 |  | 0
| VII - TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
A24 | - Acrotère béton armé | ml | 360 |  | 0
A25 | - Façon au dessus du nez d'acrotère | ml | 360 |  | 0
A26 | - Paillasses en béton armé | m² | 120 |  | 0
A27 | - Renformis en béton | m² | 350 |  | 0
|  |  | TOTAL - A - GROS OEUVRE |  | 0
B- REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS
B1 | - Revêtements sols en granito poli blanc ou teinté | m² | 3200 |  | 0
B2 | - Plinthe ou bordures en granito poli | ml | 900 |  | 0
B3 | Revêtement mural en carreaux de grès cérame 60 x 30 | m² | 388 |  | 0
B4 | Revêtement sol en carreaux de grès cérame 30x30 cm y/c plinthe ep10cm | m² | 120 |  | 0
B5 | Revêtement sol en carreaux de grès cérame | m² | 450 |  | 0
B6 | Revêtement sol en mignonette lavée | m² | 500 |  | 0
B7 | Plinthe ep 10cm en mignonette lavée | ml | 500 |  | 0
B8 | - Revêtement en Marbre grès de Tifilet y/c plinthe |  |  |  | 0
| a/ - Marche et contre marche | ml | 220 |  | 0
| b/ -couloir, Palier escalier ,et paillasse | m² | 650 |  | 0
B9 | Revêtement façade en Pierres locale | m² | 100 |  | 0
|  |  | TOTAL - B - REVETEMENTS DES SOLS ET MURS |  | 0
C - ETANCHEITE
C1 | - Forme de pente et chape de lissage | m² | 2400 |  | 0
C2 | - Complexe d'étanchéité bicouche SBS pour terrasses | m² | 2400 |  | 0
C3 | - Protection d'étanchéité par dalots en béton | m² | 2400 |  | 0
C4 | -Fourniture et pose de gargouille avec crapaudines | U | 10 |  | 0
C5 | - Étanchéité multicouche sur relevé | ml | 360 |  | 0
C6 | -Protection d’étanchéité des relèves | ml | 360 |  | 0
C7 | -Etancheité légère pour salles d'eaux | m² | 100 |  | 0
C8 | -Etancheité verticale des voiles enterrés | m² | 260 |  | 0
|  |  | TOTAL - C - ETANCHEITE |  | 0
D-FAUX PLAFOND ET ISOLATION ACOUSTIQUE
D1 | Faux plafond en BA13 y compris joint creux et fente | m² | 150 |  | 0
D2 | Faux plafond en staff lisse y compris joint creux et fente | m² | 700 |  | 0
D3 | Traitement acoustique des murs et plafonds |  |  |  | 0
| a) Traitement acoustique des murs | m² | 1600 |  | 0
| b) Traitement acoustique des plafonds | m² | 1300 |  | 0
D4 | Faux plafond modulaires 60x60 perforées | m² | 1600 |  | 0
D5 | Trappe de visite de faux plafond | m² | 96 |  | 0
|  |  | TOTAL - D -FAUX PLAFOND ET ISOLATION ACOUSTIQUE |  | 0
E - MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - MÉTALLIQUE
I - Menuiserie bois
E1 | Porte type PB1 à 2 vantaux de 2,00 x 2,40 | U | 28 |  | 0
E2 | Porte type à 1 vantail |  |  |  | 0
| a/ - Portes type PB2 à 1 ventail de 1,04x2,20 | U | 24 |  | 0
| b/ - Portes type PB3 à 1 ventail de 0,74x1,90 | U | 24 |  | 0
E3 | Revêtement en bois strade vertical et horizontal en lamelle de bois | m² | 120 |  | 0
| II - Menuiserie Aluminium |  |  |  | 0
E4 | Fenêtre en aluminium |  |  |  | 0
| a) Type FA1 de 1,00x1,00 basculant et fixe | U | 36 |  | 0
| b) Type FA2 de 1,00x2,00 basculant et fixe | U | 4 |  | 0
| c) Type FA3 de 1,00x0.50 basculant et fixe | U | 24 |  | 0
| d) Type FA4 de 2,00x1.50 fixe et ouvrant | U | 16 |  | 0
| e) Type FA5 de 2,30x1.50 fixe et coulissante | U | 24 |  | 0
| f) Type FA6 de 4,60x1.50 fixe et coulissante | U | 24 |  | 0
| g) Type FA7 de 0,50x0.50 basculant et fixe | U | 32 |  | 0
| h) Type FA8 de 0,50x1.50 basculant et fixe | U | 32 |  | 0
| III Menuiserie métallique |  |  |  | 0
E5 | Garde corps métallique escalier en acier galvanisé | ml | 297 |  | 0
E6 | Grille de défense métallique en acier galvanisé en découpe laser GM1 | m² | 375 |  | 0
E7 | Grille métallique en acier galvanisé en découpe laser GM2 | m² | 140 |  | 0
|  |  | TOTAL - E - MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM |  | 0
F- ELECTRICITE - LUSTRERIE
F1 | Prise de terre et liaison équipotentielle
a | Mise à la Terre | Ens | 1 |  | 0
b | Liaison équipotentielle | Ens | 1 |  | 0
F2 | Coffrets de distribution |  |  |  | 0
a | Coffret de branchement | Ens | 1 |  | 0
b | Boite de coupure | Ens | 1 |  | 0
F3 | Tableaux électrique |  |  |  | 0
a | TE-AMPH1 | Ens | 1 |  | 0
b | TE-AMPH2 | Ens | 1 |  | 0
c | TE-AMPH3 | Ens | 1 |  | 0
d | TE-AMPH4 | Ens | 1 |  | 0
e | TE-ECL.EXT | Ens | 1 |  | 0
F4 | Cables U 1000 RO 2V |  |  |  | 0
a | Câble de 4G120 mm² | ML | 210 |  | 0
b | Câble de 5G25mm² | ML | 110 |  | 0
c | Câble de 5G16mm² | ML | 120 |  | 0
d | Câble de 5G10mm² | ML | 210 |  | 0
e | Câble de 5G2.5mm² | ML | 310 |  | 0
f | Câble de 3G4 mm² | ML | 150 |  | 0
g | Câble de 3G2.5 mm² | ML | 420 |  | 0
h | Câble de 3G1.5 mm² | ML | 60 |  | 0
F5 | CHEMINEMENT DES CABLES ET RESEAUX DE CONDUITS |  |  |  | 0
a | Chemin de câbles 95x63 | ML | 320 |  | 0
b | Chemin de câbles 65x33 | ML | 305 |  | 0
c | Tranchée et buse pour l’alimentation principale | ML | 200 |  | 0
d | Réseau extérieur en tube Annelé diamètre 50 y compris tranchée (éclairage exterieur) | ML | 180 |  | 0
e | Réseau de conduits | Ens | 1 |  | 0
F6 | Foyers lumineux et de prises |  |  |  | 0
a | Foyer lumineux principal | U | 49 |  | 0
b | Foyer lumineux supplémentaire | U | 543 |  | 0
c | Foyer de prises principal | U | 56 |  | 0
d | Foyer de prise supplémentaire | U | 269 |  | 0
F7 | Petit appareillage |  |  |  | 0
a | Interrupteur simple allumage, gamme MOSAIC de LEGRAND ou similaire | U | 64 |  | 0
b | Bouton poussoir lumineux, gamme MOSAIC de LEGRAND ou similaire | U | 42 |  | 0
c | Mini Colonne DLP de LEGRAND ou similaire | U | 12 |  | 0
d | Prise de courant 16A P+N+T, gamme MOSAIC de LEGRAND ou similaire | U | 325 |  | 0
e | Sortie de fil, de LEGRAND ou similaire | U | 32 |  | 0
f | Double Prises HDMI LEGRAND avec câble de liaison | U | 12 |  | 0
F8 | LUSTRERIE |  |  |  | 0
a | Panel Led encastrable 120x30 - 29W de marque FASNOVA gamme PANELTECH | U | 168 |  | 0
b | Luminaire Led Etanche 120x30 de PHILIPS gamme Coreleine ou Similaire | U | 8 |  | 0
c | Luminaire à réflecteur asymétrique équipé de tube Led de PHILIPS ou Similaire | U | 16 |  | 0
d | Applique murale 18W Coreline Hublot de Philips ou Similaire | U | 30 |  | 0
e | Pannel LED 60x60 - 42W de DISANO ou similaire | U | 176 |  | 0
f | Spot LED 25W PANNEL LED RO de SUNLUX ou similaire | U | 164 |  | 0
g | Spot Led étanche 9W/12V de Sunlux, gamme EFLED FIRST ou similaire | U | 40 |  | 0
h | Projecteur Led 31W CRIPTO SMALL DE DISANO ou similaire | U | 4 |  | 0
i | Projecteur Led 86W CRIPTO Medium DE DISANO ou similaire | U | 12 |  | 0
j | Mât 5m équipé de luminaire Led 41W, 3311 Visconti 12 - STWB de DISANO ou similaire | U | 6 |  | 0
k | Mât 3m équipé de luminaire Led 13w, 1570 Clima - LED de DISANO ou similaire | U | 8 |  | 0
l | Borne extérieure LED 1.1m - 9W, 1798 Faro 4 LED - type haut de DISANO ou similaire | U | 12 |  | 0
F9 | Eclairage sécurité |  |  |  | 0
a | Bloc autonome de sécurité Led 45 lumens -1heure y compris câble de raccordement 4x1,5mm² de Marque Zemper ou similaire | U | 57 |  | 0
b | Bloc autonome de sécurité Led 400 lumens -1heure y compris câble de raccordement 4x1,5mm² de marque Zemper ou similaire | U | 56 |  | 0
c | Dispositif de commande des blocs autonomes d'éclairage de sécurité | U | 1 |  | 0
F10 | Précablage informatique et téléphonique |  |  |  | 0
a | Coffret informatique 9 unités | E | 4 |  | 0
b | Panneau de brassage 12 ports catégorie 6 | U | 4 |  | 0
c | Tiroir optique 6 ports | E | 4 |  | 0
d | Câble fibre optique de 6 brins | ML | 410 |  | 0
e | Câble torsadé 4 paires catégorie 6 | ML | 110 |  | 0
f | Cordons de brassage cat. 6 | U | 42 |  | 0
g | Prise RJ45 catégorie 6 | U | 42 |  | 0
h | Réseau de conduits | E | 1 |  | 0
0
F11 | Détection incendie |  |  |  | 0
a | Centrale de détection incendie adressable | E | 1 |  | 0
b | Détecteur optique de fumée adressable | U | 79 |  | 0
c | Déclencheur manuel adressable | U | 16 |  | 0
d | Diffuseur Sonore et lumineux (Sirène + feu flash) | U | 8 |  | 0
e | commande des ouvertures des facades (pour désenfumage) | E | 1 |  | 0
f | Câblage du système et mise en service | E | 1 |  | 0
0
F12 | Sonorisation |  |  |  | 0
a | Support pour videoprojecteur | U | 12 |  | 0
b | Ecran de projection murale automatique 3X2 m | U | 12 |  | 0
c | switch hdmi 3in x 1out | U | 4 |  | 0
d | cable hdmi 20m | U | 8 |  | 0
e | cable hdmi 3m | U | 8 |  | 0
f | rack de rangement 9'' | U | 12 |  | 0
g | tabe de mixage | U | 12 |  | 0
h | amplificateur avec selecteur de source | U | 12 |  | 0
i | micro baladeur | U | 4 |  | 0
j | micro sur table | U | 12 |  | 0
k | Enceinte murale | U | 64 |  | 0
l | câble haut-parleur | ML | 600 |  | 0
m | cable micro | Ml | 300 |  | 0
n | Câblage du système et mise en service | E | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL - F - ELECTRICITE - LUSTRERIE |  | 0
G- PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-CLIMATISATION -VENTILATION -DESENFUMAGE
PLOMBERIE
G1 | BRANCHEMENT EAU POTABLE AU RESEAU EXISTANT | E | 4 |  | 0
G2 | TUBE POLYEPROPYLENE PPR PN20 |  |  |  | 0
| a/ PPR PN20 ɸ20 | ML | 35 |  | 0
| b/ PPR PN20 ɸ25 | ML | 64 |  | 0
| c/ PPR PN20 ɸ32 | ML | 20 |  | 0
| d/ PPR PN20 ɸ75 | ML | 65 |  | 0
G3 | ROBINET D'ISOLEMENT |  |  |  | 0
| a/ DN 75 | U | 4 |  | 0
| b/ DN 25 | U | 4 |  | 0
G4 | CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE 50L | E | 4 |  | 0
G5 | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 0
| a/W-C à la turque avec robinet de chasse | U | 24 |  | 0
| b/LAVABO A VASQUE | U | 16 |  | 0
| c/ MIROIR DE LAVABO | U | 8 |  | 0
| d/ PORTE PAPIER HYGIÉNIQUE | U | 24 |  | 0
G6 | CHUTES ET COLLECTEURS TUBE EN PVC: |  |  |  | 0
| a/PVC Ø 40/50 | ML | 45 |  | 0
| a/PVC Ø 75 | ML | 35 |  | 0
| b/PVC Ø 100/110 | ML | 55 |  | 0
| c/PVC Ø 200 | ML | 80 |  | 0
G7 | CHUTES EN FONTE Ø 200 | ML | 80 |  | 0
G8 | SIPHON DE SOL EN INOX 200*200 | U | 12 |  | 0
G9 | GARGOUILLE | U | 8 |  | 0
| PROTECTION CONTRE INCENDIE |  |  |  | 0
G10 | EXTINCTEURS PORTATIFS |  |  |  | 0
| a/ - Extincteur à eau pulvérisée de 6 litres | U | 12 |  | 0
| b/ - Extincteur CO2 - 5kg | U | 4 |  | 0
G11 | POSTE DE ROBINET ARME D'INCENDIE DN25 | U | 8 |  | 0
G12 | RESEAU EN ACIER GALVANISE |  |  |  | 0
| a/ - DN40 | ML | 260 |  | 0
| b/ - DN50 | ML | 40 |  | 0
G13 | POTEAU INCENDIE | U | 2 |  | 0
G14 | OUVRANT DE FACADE POUR DESENFUMAGE SU= 1 m2 | U | 4 |  | 0
| CLIMATISATION VENTILATION |  |  |  | 0
G15 | CLIMATISEUR INVERTER TYPE GAINABLE PF=8.5 Kw | E | 16 |  | 0
G16 | CLIMATISEUR INVERTER TYPE CASSETTE |  |  |  | 0
| a/CASSETTE PF=5.0 Kw | E | 32 |  | 0
| b/CASSETTE PF=2.5 Kw | E | 8 |  | 0
G17 | GAINES PRE-ISOLEES AVEC PROTECTION ALUMINIUM POUR USAGE INTERIEUR | M2 | 450 |  | 0
G18 | DIFFUSEUR PLAFONNIER SOUFFLAGE ET REPRISE | U | 64 |  | 0
G19 | VENTILATEUR DE GAINE | U | 8 |  | 0
G20 | BOUCHE VMC 30/60m3/h | U | 32 |  | 0
G21 | GRILLE D'EXTRACTION AUTO REGLABLE | U | 8 |  | 0
G22 | GAINES CIRCULAIRES EN TÔLE D’ACIER SPIRALE |  |  |  | 0
| a/Ø 100 | ML | 65 |  | 0
| b/Ø 125 | ML | 70 |  | 0
| c/Ø 160 | ML | 90 |  | 0
G23 | COFFRETS ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGES DU LOT CLIMATISATION-VENTILATION | E | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL - G - PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-VENTILATION |  | 0
| H - PEINTURE |  |  |  | 0
H1 | Peinture vinylique sur murs et plafonds, enduits ou béton | M² | 4000 |  | 0
H2 | Peinture extérieure a base de résine siliconée sur façade | M² | 4100 |  | 0
H3 | enduit extérieur monocouche | M² | 400 |  | 0
H4 | peinture sur menuiserie bois | M² | 1200 |  | 0
H5 | peinture laquée sur ferronnerie | M² | 500 |  | 0
|  |  | TOTAL - H - PEINTURE |  | 0
I-ÉQUIPEMENTS & SIGNALÉTIQUES
I1 | Sièges et tables de l’amphithéâtre | ML | 600 |  | 0
I2 | Tableau coulissant mobile | M² | 84 |  | 0
I3 | Enseigne et pancartes signalétiques |  |  |  | 0
| I.3.a enseigne: | U | 2 |  | 0
| I.3.b pancartes signalétiques | U | 3 |  | 0
|  |  | TOTAL - I-ÉQUIPEMENTS & SIGNALÉTIQUES |  | 0
J-AMENAGEMENT EXTERIEURS
J1 | Chemin piéton en béton imprimé | M² | 300 |  | 0
J2 | Revêtement en carreaux REV SOL | M² | 500 |  | 0
J3 | Dallage en Béton B25 dosé à 350 kg /m3 de 10 cm d’épaisseur | M² | 500 |  | 0
J4 | Bordurette jardinière | ML | 150 |  | 0
J5 | Bordure T3 | ML | 200 |  | 0
J6 | Tout venant GNF | M3 | 700 |  | 0
J7 | Tout venant GNA | M3 | 400 |  | 0
J8 | Dallage en Béton B25 dosé à 350 kg /m3 de 15 cm d’épaisseur y/c aciers | M2 | 460 |  | 0
J9 | Assainissement |  |  |  | 0
J9-a | Buse en PVC DN 250 | ML | 60 |  | 0
J9-b | Buse en PVC DN 315 | ML | 150 |  | 0
J9-c | Buse en PVC DN 400 | ML | 50 |  | 0
J10 | Regard de visite 80x80 | U | 4 |  | 0
J11 | Regard à grille 80x80 | U | 10 |  | 0
J12 | Caniveau y/c grille en fonte ductile | Ml | 10 |  | 0
J13 | Drainnage périphèrique | Ml | 200 |  | 0
|  |  | TOTAL - J-AMENAGEMENT EXTERIEUR |  | 0
K-ESPACES VERTS
K1 | Plantation de gazon et fleur de saison | M² | 200 |  | 0
K2 | Washingtonia 4m Stipe | U | 10 |  | 0
K3 | Réseau d'arrossage | Ens | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL - H-ESPACES VERTS |  | 0
|  | TOTAL H TVA |  |  | 0
TAUX DE LA TVA (20%)
TOTAL GENERAL TTC